|  |
| --- |
| **PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA** |
|  |  |
| **Informácia o zadávaní zákazky** |
|  |  |
| **Verejný obstarávateľ :** |  |
| **Názov :** | Slovenské národné divadlo |
| **Sídlo :** | Pribinova 17, 819 01 Bratislava |
|  |  |
| **Kontaktná osoba :** | Ing. Ján Kovaľ |
|  | tel. kontakt : +421 903 930 790 |
|  | email: jan.koval@snd.sk  |
|  |  |
| **Kontaktné miesto :** | Slovenské národné divadlo - Nová budova |
|  | Pribinova 17, 819 01 Bratislava |
|  |  |
| **Zákazka na :** | tovar a služba |
| **Predmet zákazky :** | Zateplenie vnútornej steny na skúšobnom javisku opery |
|  |  |
| **Špecifikácia predmetu zákazky :** | Zateplenie 108 m2 žb steny tepelnou izolácou nobasil hr. 50 mm, izoláciu prekryť doskou z tvrdého materiálu (preglejka, OSB doska a pod.) povrchová úprava - tmavošedý náter. Zatepľovaná stena je cca 4 – 9 m nad podlahou (nutné lešenie). Objednávateľ si vyhradzuje právo neplnenia, alebo čiastočného plnenia zákazky. |
| **Termín zadania zákazky :** |  13.2.2014 |
|  |  |
| **Miesto dodania tovaru / poskytovania služieb / uskutočnenia prác :** | Nová budova SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, časť Opera  |
| **Termín dodania tovaru / poskytnutia služby / uskutočnenia prác :** | 30 dní od vystavenia objednávky. Termíny prác budú prispôsobené harmonogramu skúšok na skúšobnom javisku. |
|  |  |
|  |  |